## Slide 1: Standard operating procedure for somatic variant refinement of sequencing data with paired tumor and normal samples
GENETICS IN MEDICINE (IF 9.108)
Published: 01 Apr 2019
DOI: 10.1038/s41436-018-0278-z
高鹏 生信组 2022.02.08

## Slide 2
    目录
  01、背景简介
  02、文献框架
  03、主要内容
  04、突变分类详解
  05、主要结果

## Slide 3: 01 背景简介
目的：
目前IGV需要人工审核，但实验室间、实验室内的标准不一样；
方法：
该人工审查标准操作程序 (SOP) 包括用 4种不同的call和 19 个tag来注释突变。 call表明审核者对每个突变的信心程度，tag指观察到的突变排序模式，辅助人工审查判定call。
四个人在阅读SOP前后 分别对突变进行判断，准确性判定是通过比较 人工call结果与 orthogonal validation sequencing测序结果对比；
Notes: orthogonal validation sequencing 正交验证测序

## Slide 4
02 文献框架
1、工具和方法
（1）IGV界面功能介绍；
（2）开发的插件 IGVNav界面功能介绍；
（3）设置好IGV及插件 IGVNav；
https://github.com/griffithlab/igvnav; only for mac
（4）对突变进行人工审核；(重点, 对突变分步审核、判断)，归纳成SOP
（5）对人工审核 SOP进行验证；
2、结果
（1）对人工审核过程中观察到的突变进行记录
（2）4种突变call的分析
somatic (S), germline (G), ambiguous (A), and fail (F)
（3）19种突变tags的分析
eg：Adjacent Indel、End of reads、Low Count Tumor等
(4) 人工审核 SOP验证结果；
3、讨论

## Slide 5
03 主要内容
1、IGV界面功能介绍
主要有3部分，可视化的基因组信息(参考基因组)； 目前正在可视化的坐标(突变)；其他辅助功能(大小伸缩、弹出文本等)
IGV中间展示了 normal tumor的bam文件，并用颜色区分出来；
与参考基因组不一致的碱基会用颜色高亮标记：腺嘌呤（A绿色）、胞嘧啶（C蓝色）、鸟嘌呤（G橙色）和胸腺嘧啶（T红色）。
覆盖轨道总结了每个基本位置的总读取深度。
基因组特征部分显示参考序列本身，三种不同阅读框的氨基酸，以及该位点的基因信息；默认是RefSeq，其他数据格式也可以加载进去。

## Slide 6
03 主要内容
2、插件 IGVNav界面功能介绍
Integrative Genomics Viewer Navigator (IGVNav) 界面示例，相关的功能和输入/输出文件。
它是一个简单的IGV插件，能提供单独的应用程序窗口，用于记录人工审核的结果。
A 插件界面
  (1)可以为 1-base 输入文件选择 1-Base 按钮（默认为 0-base）;
  (2)“S”按钮将对数据轨道中的读取序列进行排序，以便不匹配出现在顶部。
  (3)导航栏显示变体信息并允许在变体之间移动。
  (4)Call、Tags 和 Notes 部分允许手动审阅者注释输出文件中反映的变体。
  (5)保存按钮用于更新输出文件。
B 插件输入文件
输入文件包含标题行和前五列的数据（染色体 [chr]、起始坐标 [start]、终止坐标 [stop]、参考等位基因 [ref] 和变异等位基因 [var]）。
每条线代表一个变体，将使用 IGV 单独可视化。
C 插件输出文件
在人工审查期间，通过单击保存按钮更新输入文件。
与单个突变的调用、标签和注释信息打印到原始输入文件

## Slide 7
03 主要内容
3、对突变进行人工审核步骤
按照说明，一步步对体细胞突变进行人工审核；主要分两大部分，首先把突变导入IGV、调整好IGVNav插件；接下来对突变按步骤进行判断。
（1）突变导入IGV
① 打开IGV，选择参考基因组；
② 导入bam文件；
③ 导入基因组特征的文件，refseq、dnSNP信息等；
④ 调整IGV设置，区分突变(着色，居中展示)；
⑤ 打开IGVNav插件；导入一系列突变文件；

## Slide 8
（2）对突变按步骤进行判断(单个突变)
步骤1：把突变可视化
使用IGV观察突变；确保IGV与插件中突变选取保持一致；通过插件的“S”使突变发生reads置顶；确认IGV、插件的reads展示一致；
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的①链方向、总覆盖度、②位点的突变频率、③非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
步骤3：确认支持突变的质量
寻找多个不匹配或者与ref高度差异性的区域；寻找
半透明或透明的reads或碱基(比对质量低的)；①对有疑问reads进一步确认比对质量、碱基质量；②看突变对应的normal检出情况；
步骤4：检查测序误差
①切换“成对查看”确认短插入片段情况；②IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；③看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
步骤5：给突变选择符合哪个Call标签
通过突变质量、突变数量的信息，选择合适的Call标签；
步骤6：给突变选择符合哪个Tag标签
可以对每个突变进行tag标签标记，对Call标记 不确定、失败的突变，尤其重要；
步骤7：给突变写附加的备注信息

## Slide 9
04 突变分类详解
1、人工审核过程中观察到的4中call 19种tag示例
4种 Call：体系、胚系、不确定、无法判断

## Slide 10
Figure S1. Example of a Somatic variant (S)

## Slide 11
Figure S2. Example of a Germline variant (G)

## Slide 12
Figure S3. Example of an Ambiguous variant (A).

## Slide 13
Figure S4. Example of a Failed variant (F)

## Slide 14
19种 tag
序号 | 大类 | 小类 | 英文简写 | 中文简述
1 | 支持突变的reads数量 | 链方向 | Directional (D) | 支持突变的所有（或大部分）reads都是同一个方向的
2 |  | 总覆盖度 | No Count Normal (NCN) | 突变在noraml上没有覆盖，只出现在case
3 |  | 总覆盖度 | Low Count Normal (LCN) | 对照样本中该位点reads无覆盖或低覆盖
4 |  | 总覆盖度 | Low Count Tumor (LCT) | 该位点reads覆盖低
5 |  | 突变频率 | Multiple Variants (MV) | 除了支持的突变方向，还存在其他突变型
6 |  | 突变频率 | Low Variant Frequency (LVF) | 突变频率很低
7 | 支持突变的reads质量 | reads可视化 | Multiple Mismatches (MM) | 多个错配
8 |  | reads可视化 | High Discrepancy Region (HDR) | 高度差异性区域
9 |  | 比对质量值 | Low Mapping (LM) quality | 比对质量值很低
10 |  | 碱基质量值 | Tumor in Normal (TN) | 碱基质量值比较低
11 | 测序误差 | 短插入片段 | Short Inserts (SI) | 双端测序会导致reads重合，被当作两条reads
12 |  | 短插入片段 | Short Inserts Only (SIO) | 双端测序会导致reads重合，被当作两条reads
13 |  | 突变临近区域 | Adjacent Indel (AI) | 突变附近存在indel类突变
14 |  | 同一个突变模板 | Same Start/End (SSE) | 突变来源于同一个模板
15 |  | reads末端 | End of reads (E) | 突变集中于reads末端
16 |  | 低复杂性区域 | Mononucleotide repeat (MN) | 单核苷酸重复
17 |  | 低复杂性区域 | Dinucleotide repeat (DN) | 二核苷酸重复
18 |  | 低复杂性区域 | Tandem Repeat (TR) | 串联重复
19 | 无法判断 | 无法判断 | Ambiguous Other (AO) | 其他难以被上述tag描述的突变

## Slide 15
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的链方向总覆盖度、位点的突变频率、非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
链方向可能导致
Figure S5. Directional (D)
支持突变的所有（或大部分）reads都是同一个方向的；

## Slide 16
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的链方向总覆盖度、位点的突变频率、非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
总覆盖度可能导致
Figure S6. No Count Normal (NCN)
突变在noraml上没有覆盖，只在case出现，无法进行对比；

## Slide 17
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的链方向总覆盖度、位点的突变频率、非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
总覆盖度可能导致
Figure S7. Low Count Normal (LCN)
对照样本中该位点reads无覆盖或低覆盖；
查看该位点不同等位出现的频率，若出现频率较高则有可能是germline突变，若较低则可能是somatic突变

## Slide 18
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的链方向总覆盖度、位点的突变频率、非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
总覆盖度可能导致
Figure S8. Low Count Tumor (LCT)
肿瘤样本中该位点低覆盖；

## Slide 19
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的链方向总覆盖度、位点的突变频率、非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
突变频率可能导致
Figure S9. Multiple Variants (MV)
变异位点的reads，除了支持预期的突变方向外，还存在其他突变型；
占比很小的那种等位的突变很可能是假的，可以通过上述方法保留达到预设丰度阈值的突变。

## Slide 20
步骤2：确认支持突变的数量
查看突变的链方向总覆盖度、位点的突变频率、非突变频率；考虑突变受到的其他因素影响，比如原发性肿瘤 DNA、复发性DNA、肿瘤RNA等；
突变频率可能导致
Figure S10. Low Variant Frequency (LVF)
突变频率很低；
过低的突变丰度往往是不可信的，不同实验室会设置不同的阈值过滤掉低丰度的突变。本文的实验室阈值为至少5%的突变丰度（至少20x覆盖）。

## Slide 21
步骤3：确认支持突变的质量
寻找多个不匹配或者与ref高度差异性的区域；寻找半透明或透明的reads或碱基(比对质量低的)；对有疑问reads进一步确认比对质量、碱基质量；看突变对应的normal检出情况；
直接对reads可视化可识别 多个错配或高度差异性区域
Figure S11. Multiple Mismatches (MM).
支持突变的reads，还存在其他突变位点，可能是错配导致的；
如果错配碱基的质量较高，那么这种情况有可能是由于错误比对造成的；如果错配碱基质量较低，那么可能是由于测序的问题造成的。
这两种情况都对降低该突变的可信度。将错配的碱基透明度按照碱基质量改变，碱基质量越低其颜色越浅。

## Slide 22
步骤3：确认支持突变的质量
寻找多个不匹配或者与ref高度差异性的区域；寻找半透明或透明的reads或碱基(比对质量低的)；对有疑问reads进一步确认比对质量、碱基质量；看突变对应的normal检出情况；
直接对reads可视化可识别 多个错配或高度差异性区域
Figure S12. High Discrepancy Region (HDR).​
支持突变的reads中，除了突变外，还有其他反复出现的错配突变，这种情况在很多IGV排序后的多行中出现；
支持该突变的大部分reads在100-200bp区域内存在3个及以上的突变，这种情况可能是真实存在的，但也有可能是由于错误地比对到同源区域造成的。

## Slide 23
步骤3：确认支持突变的质量
寻找多个不匹配或者与ref高度差异性的区域；寻找半透明或透明的reads或碱基(比对质量低的)；对有疑问reads进一步确认比对质量、碱基质量；看突变对应的normal检出情况；
reads半透明或透明表示 比对质量值很低；
Figure S13. Low Mapping (LM) quality.​
支持突变的reads，比对质量值很低；
reads颜色呈现透明或半透明说明该条reads的质量差，该条reads上突变的可信度低；

## Slide 24
步骤3：确认支持突变的质量
寻找多个不匹配或者与ref高度差异性的区域；寻找半透明或透明的reads或碱基(比对质量低的)；对有疑问reads进一步确认比对质量、碱基质量；看突变对应的normal检出情况；
碱基的透明度表示 碱基质量值比较低；
Figure S14. Tumor in Normal (TN).
支持突变的reads不仅仅存在于tumor中，在normal中也有reads支持突变；
造成这种情况的原因可能是样本来源及类型，比如血液肿瘤或者转移性高的肿瘤可能会存在这种现象。不过也有可能是污染造成的，可以检查一下同批其他样本有无类似情况发生。

## Slide 25
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
短插入片段情况可能导致
Figure S15. Short Inserts (SI) and Short Inserts Only (SIO)
Short Inserts：
突变绝大部分在小的插入片段reads上，双端测序会导致reads重合；
当插入片段比较短时，双末端测序测到的两个末端会存在重合。很多call突变的软件会把它当作两条reads来看，但实际上是一条reads。这样有可能造成该位点突变支持reads数偏高，或者风度偏高。这种情况在FFPE样本或者cell-free DNA中很常见。
Short Inserts Only：
突变全部在小的插入片段reads上，双端测序会导致reads重合；

## Slide 26
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
突变临近区域可能存在indel类突变
Figure S16. Adjacent Indel (AI)
突变附近有del、ins位点才导致的这个突变；
这种情况一般是一个germline位点或somatic插入缺失旁有一个错配。如图所示的真实情况可能不是一个A插入和一个替换，而是AA碱基的插入。

## Slide 27
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
高度差异性区域有特例：突变来源于同一个模板
Figure S17. Same Start/End (SSE)
支持该突变的reads，起始、终止位置都一样，说明这些reads很可能是duplication的reads；
支持该突变的reads几乎完全一样，这样的reads有可能是由同一个分子扩增得到的。避免这种情况的发生应该在分析时进行reads去重复操作。

## Slide 28
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
高度差异性区域有特例： 突变集中于reads末端
Figure S18. End of reads (E)
支持突变的reads中，突变都是出现在在reads末端30bp内；
突变碱基位于reads末端的后30bp，测序时测序错误率会随着测序序列长度的增加而升高，所以末端的测序错误率较高，突变可信度低。

## Slide 29
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
低复杂性区域可能存在多种类型 单核苷酸重复 (MN)
Figure S19. Mononucleotide repeat (MN).
突变附近的区域，其参考基因组中具有3个或更多的单核苷酸重复，比如AAAAA;
以下三种情况有点类似，分别是一个碱基重复、两个碱基重复和三个碱基重复。
可以根据重复序列的长度、突变丰度、对照样本的检出情况和同批其他样本在该点的突变丰度综合判断。

## Slide 30
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
低复杂性区域可能存在多种类型 二核苷酸重复 (DN）
Figure S20. Dinucleotide repeat (DN)
突变附近的区域，ref序列为两个交替的核苷酸TGTGTG；

## Slide 31
步骤4：检查测序误差
切换“成对查看”确认短插入片段情况；IGV缩小确认是否在高度差异性区域，临近区域是否有indel存在；看参考序列是否在低复杂性区域，是否存在串列重复序列；
低复杂性区域可能存在多种类型 串联重复（TR）
Figure S21. Tandem Repeat (TR).
临近突变的区域，其参考基因组中有3个或更多的 交替核苷酸序列（例如，GTGGTGGTG…）
以下三种情况有点类似，分别是一个碱基重复、两个碱基重复和三个碱基重复。可以根据重复序列的长度、突变丰度、对照样本的检出情况和同批其他样本在该点的突变丰度综合判断。

## Slide 32
步骤5、6：给突变选择符合哪个Tag标签
可以对每个突变进行tag标签标记，对Call标记 不确定、失败的突变，尤其重要；
上述tag未包括情况 ：其他难以被上述tag描述的突变
Figure S22. Ambiguous Other (AO)

## Slide 33
05 主要结果
1、验证人工审核 SOP性能的方法；
a 部分
来自急性髓性白血病 (AML) 病例的测序数据用于测试 SOP 对准确识别体细胞变异的影响。共筛选出 300 个突变来进行人工审核；四位新手审稿人在阅读 SOP 之前和之后审核了 200 个突变， 来确定准确性的提高程度、减少内部人员的审核差异、每个突变的审核时间变化、标签使用准确性；
b 部分
评估审核人在阅读 SOP 之前和之后的准确性；条形图显示了审核者准确度的变化，箱形图显示了前后准确度中位值的变化；
c 部分
箱形图显示阅读 SOP前后，4位审核人判断结果一致的中位值变化。用文献里描述的相关系数评估4个人之间的相关性，累积成图中的值；差异变小，一致性提高；
d 部分
显示进行 阅读 SOP前后，每100个突变人工审核时间；
e 部分
频率图显示了 不同的tag类型有若干个突变位点，能正确判断的人占比； tag的判别难以程度(E-reads边缘、TR-3碱基重复序列)；

## Slide 34
05 主要结果
2、验证后的主要结论
结果：
阅读 SOP 后，体细胞变异识别的平均准确率提高了 16.7%（p 值 =0.0298），平均审核者间一致性提高了 12.7%（p 值 <0.001）。 阅读 SOP 后进行人工审核并没有显着增加审核时间
结论：
该 SOP 提高了人工审核体细胞变异检测的准确性，也减少了审核者之间对比突变判定的差异。